| Министерство образования Мурманской области Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области начального профессионального образования «Северный национальный лицей» 184 592 с. Ловозеро Мурманской обл. ул. Советская, д.16 тел.: (815 38) 4-10-02; 40-293 4-31-61, 4-32-97 факс: (815 38) 4-02-36 |  |
| --- | --- |

Извещение о проведении запроса котировок цен

№ 4 от 15.05.2012

| Государственный заказчик | Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области начального профессионального образования «Северный национальный лицей» (ГАУО МО НПО «СНЛ») Почтовый адрес: 184592, Россия, Мурманская обл., с. Ловозеро, ул. Пионерская д.8. Телефон/факс (81538) 41 002, 40 236 E-mail: lovpu26@gmail.com |
| --- | --- |
| Наименование выполняемых работ | на выполнение работ по устройству туалетных комнат для персонала для нужд ГАОУ МО НПО «Северный национальный лицей» |
| Характеристики выполняемых работ | В соответствии с техническим заданием (Приложение № 1). |
| Максимальная цена договора, определяемая заказчиком в результате изучения рынка необходимых работ (в рублях) | 350 000,00 (Триста пятьдесят тысяч) рублей |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену работ расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | Цена договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, в том числе стоимость работ, материалов, расходы на доставку материалов и оборудования, командировочные расходы, затраты на «временные здания и сооружения», а также страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| Источник финансирования заказа | Бюджет Мурманской области на 2012 год. |
| Место выполняемых работ | 184595, Мурманская обл., п. Ревда, ул. Кузина д. 5, 184595, Мурманская обл., п. Ревда, ул. Комсомольская д. 10а, 184595, Мурманская обл., п. Ревда, пер. Полярный д.6 184595, Мурманская обл., п. Ревда, пер. Полярный д.8 |
| Сроки выполняемых работ | 65 (Шестьдесят пять) календарных дней с момента заключения Договора. |
| Требование к участникам размещения заказа | Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков. |
| Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 184592, Мурманская обл., с. Ловозеро, ул. Пионерская д.8 Тел/факс (81538) 40236, 40293 Заявки принимаются в бумажном виде, почтой или курьером. Возможна подача с помощью факсимильной связи с обязательным предоставлением оригинала. Дата окончания приёма заявок: 25.05.2012, время: 17:00 |
| Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Приложение №2 |
| Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Не позднее чем через 10 (десять) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

Директор ГАОУ МО НПО «СНЛ»		                        	                             В.Н. Иваницкий

Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок цен № 2 от 28.04.2012

Техническое задание

на выполнение работ по устройству туалетных комнат для персонала для нужд ГАОУ МО НПО «Северный национальный лицей»

- п. Ревда, ул. Комсомольская 10а

| п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество, объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Мужской туалет |
| 1 | Снятие водоэмульсионной краски на стенах и потолке | м2 | 7,7 |
| 2 | Выравнивание стены и потолка под покраску | м2 | 7,7 |
| 3 | Покраска водоэмульсионной краской потолка и стены | м2 | 7,7 |
| 4 | Подготовка пола к покраске | м2 | 1,4 |
| 5 | Покраска пола половой краской | м2 | 1,4 |
| 6 | Срезка старых стальных труб | м | 60 |
| 7 | Приобретение и установка полипропиленовых труб холодной и горячей воды | м | 60 |
| 8 | Снятие двери с коробкой 90*220 | шт | 1 |
| 9 | Приобретение и установка двери с коробкой 90*210 | шт | 1 |
| 10 | Приобретение и установка смесителя и подводка его к водоснабжению | шт | 1 |
| 11 | Снятие старой раковины, приобретение и установка новой | шт | 1 |
| 12 | Приобретение и установка электросушителя | шт | 1 |
| Женский туалет |
| 1 | Демонтаж старого кафеля со стен | м2 | 20,7 |
| 2 | Удаление старой ВД покраски потолка | м2 | 8,5 |
| 3 | Демонтаж унитаза с бочка | м2 | 8,5 |
| 4 | Снятие кафельной плитки с пола | шт | 1 |
| 5 | Выполнить стяжку под потолочную плитку | м2 | 1,6 |
| 6 | Выравнивание стен и потолка под покраску ВД | м2 | 1,6 |
| 7 | Покраска ВД потолка и стены | м2 | 8,4+1,6 |
| 8 | Демонтаж труб металлических с раковин и комнат | м2 | 10 |
| 9 | Установка пластиковых труб к раковине и унитазу |  |  |
| 10 | Приобретение и установка проточного водонагревателя 3,5-5 КВ | шт | 1 |
| 11 | Демонтаж раковины со смесителем | шт | 1 |
| 12 | Установка половой кафельной плитки 30*30 | м2 | 1,6 |
| 13 | Установка кафельной плитки на стене 20*30 | м2 | 42 |
| 14 | Установка доп. краника внизу раковины | шт | 1 |
| 15 | Приобретение и установка двери 110*210 с коробкой | шт | 1 |
| 16 | Установка на место унитаза с бочком | шт | 1 |
| 17 | Установка раковины на место и подвод трубы к раковине с подсоединением воды | шт | 1 |
| 18 | Приобретение и установка электросушителя | шт | 1 |

- п. Ревда, ул. Кузина 5

| п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество, объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Мужской туалет |
| 1 | Демонтаж старой кафельной плитки на стенах | м2 | 36 |
| 2 | Демонтаж перегородки в туалете | м2 | 3,5 |
| 3 | Снятие старой покраски со стен | м2 | 28 |
| 4 | Снятие побелки со стен и потолка | м2 | 22 |
| 5 | Демонтаж дверей с коробкой | шт | 3 |
| 6 | Демонтаж кафельной плитки с пола | м2 | 13 |
| 7 | Замена труб отопления на полипропиленовые (включая демонтаж старых железных) | м | 13 |
| 8 | Замена чугунных батарей на новые биометаллические8 секций с краном | шт | 1 |
| 9 | Выполнить стяжку под кафельную плитку на полу | м2 | 13 |
| 10 | Установка серой кафельной плитки | м2 | 13 |
| 11 | Размер плитки 300*300 мм на пол | м2 | 13 |
| 12 | Демонтаж старого унитаза с бачком и писсуар | шт | 2 |
| 13 | Демонтаж старой канализационной трубы | м2 | 7,5 |
| 14 | Установка новой канализационной пластиковой трубы Ф-110мм | м2 | 7,5 |
| 15 | Установка нового компактного унитаза и подсоединение его к канализации труб | шт | 3 |
| 16 | Подвод холодной воды к бачку унитаза |  |  |
| 17 | Выравнивание стены под плитку кафельную | м2 | 56 |
| 18 | Установка новой кафельной плитки 20*30 | м2 | 56 |
| 19 | Подготовка потолка к покраске (заделать швы между плитой перекрытия) |  |  |
| 20 | Развод шпаклевки и грунтовки потолка | м2 | 14 |
| 21 | Покраска ВД потолка | м2 | 14 |
| 22 | Установка раковины и производство обвозки с подсоединением к канализационной трубе | шт | 1 |
| 23 | Подвод воды к раковине и подсоединение к смесителю | шт | 1 |
| 24 | Приобретение и установка новых дверей с коробками | шт | 4 |
| 25 | Установка наличников на двери |  |  |
| Женский туалет |
| 1 | Демонтаж перегородки 120*180*0,15 | шт | 3 |
| 2 | Демонтаж унитаза | шт | 3 |
| 3 | Демонтаж стальных труб отопления | м | 13 |
| 4 | Демонтаж чугунной батареи отопления | шт | 1 |
| 5 | Удаление побелки с потолка | м2 | 8 |
| 6 | Удаление побелки со стен | м2 | 7,74 |
| 7 | Удаление кафеля со стен | м2 | 17 |
| 8 | Сделать старые канализационные трубы размер 110 | м | 5 |
| 9 | Демонтаж раковины со смесителей | шт | 1 |
| 10 | Демонтаж проводки с водонагревателя | шт | 1 |
| 11 | Демонтаж старой половой серой плитки разм. 30*30 | м2 | 8,5 |
| 12 | Выполнить стяжку под новую кафельную плитку | м2 | 8,5 |
| 13 | Укладка новой половой серой плитки 30*30 | м2 | 8,5 |
| 14 | Установка пластмассовой канализационной трубы ф-110 | м | 3,5 |
| 15 | Установка кафельной плитки на стенах и туалетных кабинах | м2 | 55 |
| 16 | Подготовка потолка к покраске (заделать русты, зашпаклевать, загрунтовать и покрасить ВД краской) | м2 | 8,5 |
| 17 | Замена розеток на евростандарт | шт | 2 |
| 18 | Замена выключателя | шт | 2 |
| 19 | Приобретение и установка с заменой входной двери 2,2*0,65 вместе с коробкой | шт | 1 |
| 20 | Приобретение и установка новых унитазов с бачком | шт | 3 |
| 21 | Установка туалетных кабинок с дверями | шт | 3 |
| 22 | Приобретение и установка дверей в туалетные кабинки с коробкой | шт | 3 |
| 23 | Установка раковины и подсоединение к канализации | шт | 1 |
| 24 | Подвод и подсоединение холодной и горячей воды к раковине | шт | 1 |
| 25 | Подготовка к покраске подоконников, стен и рам (загрунтовать, зашпаклевать) | м2 | 6,25 |
| 26 | Покраска оконных пролётов и рам | м2 | 6,25 |
| 27 | Установка на место трубы холодной воды |  |  |
| 28 | Установка новых пластиковых труб из полипропилена | м | 13 |
| 29 | Приобретение и установка нового радиатор отопления биометаллического с краником на 8 секций | шт | 1 |
| 30 | Приобретение и установка электросушителя | шт | 1 |

- п. Ревда, пер. Полярный 8

| п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество, объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Мужской туалет |
| 1 | Удаление побелки со стен и потолка | м2 | 8,5 |
| 2 | Выравнивание стены для покраски | м2 | 8,5 |
| 3 | Покраска водоэмульсионной краской стены и потолка | м2 | 8,5 |
| 4 | Покраска пола в туалете | м2 | 1,7 |
| 5 | Удаление кафельной плитки со стен | м2 | 6,8 |
| 6 | Установка новой плитки 20*30 | м2 | 6,8 |
| 7 | Демонтаж унитаза | шт | 1 |
| 8 | Снятие старой плитки на полу | м2 | 1,7 |
| 9 | Выполнить стяжку под новую кафельную плитку | м2 | 1,7 |
| 10 | Установка новой половой плитки 30*30 | м2 | 1,7 |
| 11 | Установка на место унитаза | шт | 1 |
| 12 | Установка раковины на место и подсоединение к канализации и к системе водоснабжения | шт | 1 |
| 13 | Приобретение и установка электросушителя | шт | 1 |

- п. Ревда, пер. Полярный 6

| п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество, объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Мужской туалет |
| 1 | Снятие водоэмульсионной краски на стенах и потолке | м2 | 6,16 |
| 2 | Выравнивание стены и потолка под покраску | м2 | 6,16 |
| 3 | Покраска водоэмульсионной краской потолка и стены | м2 | 6,16 |
| 4 | Подготовка пола к покраске | м2 | 1,2 |
| 5 | Покраска пола половой краской | м2 | 1,2 |
| 6 | Приобретение и установка электросушителя | шт | 1 |
| Женский туалет |
| 1 | Снятие водоэмульсионной краски на стенах и потолке | м2 | 6,16 |
| 2 | Выравнивание стены и потолка под покраску | м2 | 6,16 |
| 3 | Покраска водоэмульсионной краской потолка и стены | м2 | 6,16 |
| 4 | Подготовка пола к покраске | м2 | 1,2 |
| 5 | Покраска пола половой краской | м2 | 1,2 |
| 6 | Приобретение и установка электросушителя | шт | 1 |

Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок цен № 2 от 28.04.2012

Кому: ГАОУ МО НПО «СНЛ»

Адрес:

184592, Мурманская обл, с. Ловозеро, ул. Пионерская д. 8

_____________ № ______________

(дата)                        (номер исх.)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на оказание услуг

1. Сведения об участнике размещения заказа:

| Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты (расчетный счет, наименование банка, город, БИК, кор.счет) |  |
| ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) участника размещения заказа |  |
| Дополнительные сведения (заполняются по желанию участника размещения заказа) |
| Почтовый адрес, по которому следует направлять почтовую корреспонденцию |  |
| Телефон, факс, электронная почта |  |
| КПП, ОКПО, ОКВЭД ,ОКОНХ |  |

2. Изучив извещение о проведении запроса котировок цен на право заключения с

ГАОУ МО НПО «СНЛ»

(наименование  заказчика по данному запросу котировок цен)

договора на

на выполнение работ по устройству туалетных комнат для персонала для нужд ГАОУ МО НПО «Северный национальный лицей»

(наименование услуг по данному запросу котировок цен)

я, нижеподписавшийся, действуя от имени участника размещения данного заказа (являясь участником размещения заказа), выражаю свое согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок, и предлагаю оказать услуги на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок цен.

3. Цена предлагаемых к оказанию услуг составляет: 
Цена договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, в том числе стоимость работ, материалов, расходы на доставку материалов и оборудования, командировочные расходы, затраты на «временные здания и сооружения», а также страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

_______________ _____________________                              ______________       ___________________

Должность руководителя (уполномоченного лица)                             (подпись)                       (Ф.И.О.)

участника размещения заказа

М.П.